**Ensar Vakfı Mardin Şubesi**

**“ Öze Dönüş “ SODES PROJESİ KAPSAMINDA**

**1ADET Merdivende Engelli Taşıma ve İletme** **Sistemi ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**ALIMIN KONUSU:**

Bu teknik şartname Ensar Vakfı Mardin Şubesi tarafından hazırlanan, 2017 yılı SODES programı kapsamında desteklenen “Öze Dönüş” projesi süresince proje demirbaş materyallerini (**Merdiven Çıkma-İnme, Taşıma-İletme Sistemi**) kapsamaktadır. Alımın konusunu ise **1 ADET Merdiven Çıkma-İnme, Taşıma-İletme Sistemi proje demirbaş Materyalleri** oluşturmaktadır.

**Merdivende Engelli Taşıma ve İletme** **Sistemi Genel Özellikleri**

**Taşıma kapasitesi: 250 kg**

**Toplam ağırlık: 30 kg**

**Oturma yeri genişliğ: 39 cm**

**Oturma derinliği: 48 cm**

**Oturma yerinin yerden yüksekliği: 51 cm**

**Maksimum basamak yüksekliği: 20cm – 24cm**

**Refakatçi tutma kolu yüksekliği istenildiği gibi ayarlanabilme sistemi**

**Düz zeminde kolayca hareket ettirilebilir özelliğe sahip olmalı**

**Akülü olarak çalışan merdiven çıkartma-indirme cihazı paletli sisteme sahip  olmalı**

**9.DİGER HUSUSLAR**

1-Her türlü vergi yükleniciye ait olacaktır.

2-Tekliften sonra gelecek zamlar için ayrıca fiyat farkı ödenmeyecektir.

3-KDV Hariç olarak fiyat verilecektir.

4-Yüklenici İdarenin tebliğinden sonra 5 (beş) gün içerisinde malzemeleri teslim edecektir.

5-Malzemeler 1.kalite olacaktır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Asil üye | SİRAÇ SULTANOĞLU | 1.Yedek üye | M.FARUK KIDIR |
| 2.Asil Üye | M.EMİN ÖRNEK | 1.Yedek üye | Veysi ERKAR |
| Komisyon Başkanı | SALAHATTİN ÇAĞLAR | | |